## Kosztorys oferowy - inst. w
Rozdział III do SWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
„Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim: budowa budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych- Rynek 6 i Rynek 18”
Kosztorys ofertowy na Budowę budynku - Rynek 18- Instalacje sanitarne wewnętrzne
Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość netto z narzutami
Kosztorys
1 | Rozdział | Kanalizacja wewnetrzna
1.1 | Element | Element
1.1.1 | KNR 401/106/1 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m 19*0,5*0,8=7,600000 | m3 | 7.6 | 1
1.1.2 | KNR 401/105/1 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii I-II 19*0,5*0,8*0,8=6,080000 | m3 | 6.08 | 1
1.1.3 | KNRW 215/203/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·50·mm | m | 7 | 1
1.1.4 | KNRW 215/203/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm | m | 3 | 1
1.1.5 | KNRW 215/203/4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·160·mm | m | 10 | 1
1.1.6 | KNR 401/210/2 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m | 15 | 1
1.1.7 | KNR 401/209/3 | Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm 2*0,2*0,2=0,080000 | m2 | 0.08 | 1
1.1.8 | KNRW 215/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm | m | 5 | 1
1.1.9 | KNRW 215/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm | m | 5 | 1
1.1.10 | KNRW 215/222/1 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm | szt | 1 | 1
1.1.11 | KNRW 215/222/2 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 | 1
1.1.12 | KNRW 215/212/6 | Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm | szt. | 2 | 1
1.1.13 | KNR 215/221/2 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 3 | 1
1.1.14 | KNR 215/220/5 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce | szt. | 4 | 1
1.1.15 | KNR 215/225/2 | Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym | kpl | 1 | 1
1.1.16 | KNRW 215/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4+3+1=8,000000 | podej. | 8 | 1
1.1.17 | KNRW 215/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm | szt | 3 | 1
1.1.18 | KNRW 215/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | kpl | 3 | 1
2 | Rozdział | Instalacja wewnetrzna wody ciepłej i zimnej
2.1 | Element | Element
2.1.1 | KNR 215/103/4 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 32·mm | m | 18 | 1
2.1.2 | KNR 13/127/1 | Rurociągi z rur PE o średnicy 20·mm | m | 12 | 1
2.1.3 | KNR 13/127/1 | Rurociągi PE o śr. 16 mm | m | 14 | 1
2.1.4 | KNR 13/127/2 | Rurociągi PE o śr. 26 mm | m | 5 | 1
2.1.5 | KNRW 216/507/1 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm 14+12+5+18=49,000000 | m | 49 | 1
2.1.6 | KNR 215/115/2 | Baterie umywalkowe lstojace o śr.nom. 15 mm | szt. | 3 | 1
2.1.7 | KNR 215/114/1 | Zawory wypływowe, cisuarowe, Dn·15·mm | szt | 1 | 1
2.1.8 | KNR 215/115/2 | Baterie zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm | szt. | 4 | 1
2.1.9 | KNR 215/115/6 | Bateria wannowa stojąca, Dn·15·mm | szt | 2 | 1
2.1.10 | KNR 215/114/1 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm muszla ustępowa | szt. | 3 | 1
2.1.11 | KNR INSTAL 215/109/4 | Filtr wodociągowy gwintowany o śr.nom. 32 mm | szt. | 1 | 1
2.1.12 | KNR INSTAL 215/109/4 (1) | Zawór przecizwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 32mm | szt | 1 | 1
2.1.13 | KNRW 215/122/3 (1) | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn·25·mm | kpl | 1 | 1
2.1.14 | KNRW 215/122/1 (1) | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn·15·mm | kpl | 1 | 1
2.1.15 | KNRW 215/116/1 (1) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew.15·mm 4+3+3+1=11,000000 | szt | 11 | 1
2.1.16 | KNR INSTAL 215/108/2 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 76 mm | m | 49 | 1
3 | Rozdział | Instalacja co
3.1 | Element | Element
3.1.1 | KNR 401/208/3 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm | szt. | 2 | 1
3.1.2 | KNR INSTAL 215/301/4 | Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·18,0/1,0·mm | m | 11 | 1
3.1.3 | KNRW 216/507/1 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm | m | 18 | 1
3.1.4 | KNR 215/415/1 (1) | Filtr siatkowyi c.o., Dn·15·mm | szt | 1 | 1
3.1.5 | KNR 215/415/1 | Zawór kulowy o śr.nom. do 15 mm | szt. | 1 | 1
3.1.6 | KNRW 215/410/2 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 6 | szt. | 2 | 1
3.1.7 | KNRW 215/531/1 | Głowice termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 7 | 1
3.1.8 | KNRW 215/418/1 | Grzejniki stalowe CV11-60/0,4m | szt. | 3 | 1
3.1.9 | KNRW 215/418/1 | Grzejniki stalowe CV22-60/0,5m | szt. | 2 | 1
3.1.10 | KNRW 215/418/1 | Grzejniki stalowe CV22-60/0,6m | szt. | 1 | 1
3.1.11 | KNRW 215/418/1 | Grzejniki stalowe CV22-60/0,4m | szt. | 1 | 1
3.1.12 | KNRW 215/427/1 | Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint | kpl. | 7 | 1
3.1.13 | S-215 5/800/1 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 20*2,5 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków | m | 169 | 1
3.1.14 | KNR 215/404/2 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych 169+18=187,000000 | m | 187 | 1
4 | Rozdział | KOTŁOWNIA
4.1 | Element | Element
4.1.1 | KNRW 215/315/1 | Kocioł co gazowy wiszący 28kW | kpl | 2 | 1
4.1.2 | KNR 215/415/3 | POmpa obiegowa co o śr.nom. 25 mm | szt. | 2 | 1
4.1.3 | KNRW 215/412/7 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 2 | 1
4.1.4 | KNR 215/415/4 (1) | Filtr siatkowy c.o., Dn·32·mm | szt | 3 | 1
4.1.5 | KNR 215/415/3 (1) | Zawory kulowe co., Dn·25·mm | szt | 2 | 1
4.1.6 | KNR 215/408/3 (1) | Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·25·mm | szt | 1 | 1
4.1.7 | KNRW 215/412/7 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 4 | 1
4.1.8 | KNRW 215/517/2 | Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi | kpl. | 2 | 1
5 | Rozdział | Instalacja gazowa
5.1 | Element | Element
5.1.1 | KNRW 215/304/5 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2 | 1
5.1.2 | KNRW 215/304/3 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·25·mm | m | 30 | 1
5.1.3 | KNR INSTAL 215/203/5 | Podejście do pieca gazowego - rura o śr.zew. 22 mm | szt. | 2 | 1
5.1.4 | KNR INSTAL 215/206/4 | Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 25 mm | szt. | 2 | 1
5.1.5 | KNR INSTAL 215/206/4 | Filtr gazowy o śr.nom. 25 mm | szt. | 2 | 1
5.1.6 | KNR INSTAL 215/206/4 (1) | zawór kulowy cz głowicą MAG Dn·25·mm, zawór mosiężny | szt | 2 | 1
5.1.7 | KNR 217/115/1 | Przewody spalinowe z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 65 % 1*3.14*0.125*5*7=13,737500 | m2 | 13.738 | 1
5.1.8 | KNR INSTAL 215/205/1 | Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie (dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami), | mieszk | 2 | 1
6 | Rozdział | Wentylacja pomieszczeń wywiewna
6.1 | Element | Element
6.1.1 | KNRW 217/152/2 | Wentylator łazienkowy o Sr.150 | szt. | 4 | 1
6.1.2 | KNR 401/208/3 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm | szt. | 4 | 1
6.1.3 | KNRW 217/144/1 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ·C, do przewodów o średnicach 180·mm, czerpnie | szt | 4 | 1
6.1.4 | KNRW 217/138/1 | Kratki wentylacyjne nawiewne e dn180 - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. | 4 | 1
6.1.5 | KNRW 217/113/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 180 mm - udział kształtek do 35 % 2*3.14*0.09*(2*8+2*4)=13,564800 | m2 | 13.565 | 1
6.1.6 | KNR-W 216 -0513-01 | Izolacja jednowarstwowa o grubości 30-80 mm płytami poliuretanowymi grubości 30 mm zbiorników-ścian bocznych o średnicyzewnętrznej do 2200 mm 2*3.14*0.09*(2*8+2*4)=13,564800 | m2 | 13.565 | 1
6.1.7 | KNRW 217/148/1 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ·A, w układach kanałowych, o obwodach do 180·mm | szt | 2 | 1
6.1.8 | KNRW 217/152/2 (1) | Wentylatory dachowe, o średnicy 180·mm, cylindryczne 300 m3/h | szt | 4 | 1
7 | Rozdział | Klimatyzacja -
7.1 | Element | Odprowadzenie skroplin
7.1.1 | KNR 401-0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych 4*0.2*0.2*0.3=0,048000 | m3 | 0.048 | 1
7.1.2 | KNR 13-0127-01 | Rurociągi o średnicy 18mm | m | 18 | 1
7.2 | Element | Montaż urządzeń
7.2.1 | KNR 215-0506-02 | Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych jedn. wewn. Qch=3,5 kW, Qg=3,2 kW | szt | 1 | 1
7.2.2 | KNR 215-0506-02 | Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych jednostka zewnętrzna Qch=3,5 kW, Qg= 3,2kW | szt | 1 | 1
7.2.3 | KNR 215-0506-02 | Dostawa montaż i uruchomienie urądzeń klimatyzacyjnych jedn. wewn. Qch=5,1 kW, Qg=4,8 kW | szt | 3 | 1
7.2.4 | KNR 215-0506-02 | Dostawa montaż i uruchomienie urądzeń klimatyzacyjnych jedn. wewn. Qch=5,1 kW, Qg=4.8 kW | szt | 4 | 1
7.2.5 | KNR 508-0008-05 | Mocowanie urzadzeń - konstrukacja 4+4=8,000000 | szt | 8 | 1
7.3 | Element | Instalacja rurowa
7.3.1 | KNR 215-0601-01 | Rurociągi Cu - ułożenie rurociągów miedzianych na ścianach o średnicy zewnętrznej 12,7 mm, naciśnienie do 1,0 MPa | m | 11 | 1
7.3.2 | KNR 215-0601-01 | Rurociągi Cu - ułożenie rurociągów miedzianych na ścianach o średnicy zewnętrznej 6,35 mm, naciśnienie do 1,0 MPa | m | 23 | 1
7.3.3 | KNR 215-0601-02 | Rurociągi Cu - ułożenie rurociągów miedzianych na ścianach o średnicy zewnętrznej 9,53 mm,na ciśnienie do 1,0 MPa | m | 8 | 1
7.3.4 | KNR-W 216 -0507-01 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 30 mm rurociągów 11+23+8=42,000000 | m | 42 | 1
7.3.5 | KNR 215-0633-06 | Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Napełnienie | szt | 6 | 1
7.3.6 | KNRW 215/436/1 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 6 | 1
Razem Wartość netto
Wartosć podatku VAT 23%
Razem wartość brutto
Podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem aufanym lub podpisem osobistym