## Kosztorys ofertowy
Rozdział III do SWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
„Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim: budowa budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych- Rynek 6 i Rynek 18”
Kosztorys ofertowy na Budowę budynku- Rynek 6- instalacje sanitarne wewnętrzne
Numer | Kod CPV | STWiOR | Kod ind. | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość netto z narzutami
Kosztorys
1 |  |  |  | Rozdział | Kanalizacja wewnetrzna
1.1 |  |  |  | Element | Element
1.1.1 |  |  |  | KNR 401/106/1 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m 38*0,5*0,8=15,200000 | m3 | 15.2 | 1
1.1.2 |  |  |  | KNR 401/105/1 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii I-II 38*0,5*0,8*0,8=12,160000 | m3 | 12.16 | 1
1.1.3 |  |  |  | KNRW 215/203/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·50·mm | m | 5 | 1
1.1.4 |  |  |  | KNRW 215/203/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm | m | 3 | 1
1.1.5 |  |  |  | KNRW 215/203/4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·160·mm | m | 30 | 1
1.1.6 |  |  |  | KNR 401/210/2 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m | 122 | 1
1.1.7 |  |  |  | KNR 401/209/3 | Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm 24*0,2*0,2=0,960000 | m2 | 0.96 | 1
1.1.8 |  |  |  | KNRW 215/208/4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·160·mm | m | 3 | 1
1.1.9 |  |  |  | KNRW 215/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm | m | 25 | 1
1.1.10 |  |  |  | KNRW 215/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm | m | 25 | 1
1.1.11 |  |  |  | KNRW 215/222/3 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·160·mm | szt | 2 | 1
1.1.12 |  |  |  | KNRW 215/222/2 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 6 | 1
1.1.13 |  |  |  | KNRW 215/212/6 | Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm | szt. | 5 | 1
1.1.14 |  |  |  | KNR 215/221/2 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 9 | 1
1.1.15 |  |  |  | KNR 215/220/5 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce | szt. | 6 | 1
1.1.16 |  |  |  | KNR 215/223/2 | Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego | kpl | 6 | 1
1.1.17 |  |  |  | KNRW 215/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6+6+9+2=23,000000 | podej. | 23 | 1
1.1.18 |  |  |  | KNRW 215/218/1 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2 | 1
1.1.19 |  |  |  | KNRW 215/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | kpl | 9 | 1
1.1.20 |  |  |  | KNRW 215/231/5 (1) | Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, z obudową | kpl | 2 | 1
1.1.21 |  |  |  | KNR 215/208/5 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 9 | 1
2 |  |  |  | Rozdział | Instalacja wewnetrzna wody ciepłej i zimnej
2.1 |  |  |  | Element | Element
2.1.1 |  |  |  | KNR 215/103/4 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 32·mm | m | 18 | 1
2.1.2 |  |  |  | KNR 215/103/5 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 40·mm | m | 38 | 1
2.1.3 |  |  |  | KNR 13/127/1 | Rurociągi z rur PE o średnicy 20·mm | m | 37 | 1
2.1.4 |  |  |  | KNR 13/127/1 | Rurociągi PE o śr. 16 mm | m | 63 | 1
2.1.5 |  |  |  | KNR 13/127/2 | Rurociągi PE o śr. 26 mm | m | 34 | 1
2.1.6 |  |  |  | KNRW 216/507/1 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm | m | 190 | 1
2.1.7 |  |  |  | KNR 215/415/2 | Zawór mieszający o śr.nom. 20 mm | szt. | 1 | 1
2.1.8 |  |  |  | KNR 215/115/2 | Baterie umywalkowe lstojace o śr.nom. 15 mm | szt. | 9 | 1
2.1.9 |  |  |  | KNR 215/115/4 | Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 6 | 1
2.1.10 |  |  |  | KNR 215/115/2 | Baterie zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm | szt. | 6 | 1
2.1.11 |  |  |  | KNR 215/115/6 | Bateria wannowa stojąca, Dn·15·mm | szt | 2 | 1
2.1.12 |  |  |  | KNR 215/114/1 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | 11 | 1
2.1.13 |  |  |  | KNR INSTAL 215/109/4 | Filtr wodociągowy gwintowany o śr.nom. 32 mm | szt. | 1 | 1
2.1.14 |  |  |  | KNR INSTAL 215/109/5 (1) | Zawór przecizwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 40 mm | szt | 1 | 1
2.1.15 |  |  |  | KNRW 215/122/3 (1) | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn·25·mm | kpl | 1 | 1
2.1.16 |  |  |  | KNRW 215/122/1 (1) | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn·15·mm | kpl | 8 | 1
2.1.17 |  |  |  | KNRW 215/116/1 (1) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm | szt | 34 | 1
2.1.18 |  |  |  | KNR INSTAL 215/108/2 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 76 mm | m | 190 | 1
3 |  |  |  | Rozdział | Instalacja co
3.1 |  |  |  | Element | Element
3.1.1 |  |  |  | KNR 401/208/3 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm | szt. | 1 | 1
3.1.2 |  |  |  | KNR 401/208/8 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do 40 cm | szt. | 2 | 1
3.1.3 |  |  |  | KNR INSTAL 215/301/2 | Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·12,0/1,0·mm | m | 119 | 1
3.1.4 |  |  |  | KNR INSTAL 215/301/3 | Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·15,0/1,0·mm | m | 57 | 1
3.1.5 |  |  |  | KNR INSTAL 215/301/7 | Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie twarde, Fi·35,0/1,5·mm | m | 5 | 1
3.1.6 |  |  |  | KNR INSTAL 215/301/6 | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde) | m | 22 | 1
3.1.7 |  |  |  | KNRW 216/507/1 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm 119+57+5+22=203,000000 | m | 203 | 1
3.1.8 |  |  |  | KNR 215/415/1 (1) | Filtr siatkowyi c.o., Dn·15·mm | szt | 8 | 1
3.1.9 |  |  |  | KNR 215/415/1 | Zawór kulowy o śr.nom. do 15 mm | szt. | 8 | 1
3.1.10 |  |  |  | KNRW 215/410/1 (1) | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o.o ilości obwodów 2 | szt | 2 | 1
3.1.11 |  |  |  | KNRW 215/410/2 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 3 | szt. | 5 | 1
3.1.12 |  |  |  | KNRW 215/410/2 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 4 | szt. | 2 | 1
3.1.13 |  |  |  | KNRW 215/531/1 | Głowice termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm 6+8+6+2+1++1=24,000000 | szt. | 24 | 1
3.1.14 |  |  |  | KNRW 215/418/1 | Grzejniki stalowe CV11-60/0,4m | szt. | 6 | 1
3.1.15 |  |  |  | KNRW 215/418/1 | Grzejniki stalowe CV11-60/0,5m | szt. | 8 | 1
3.1.16 |  |  |  | KNRW 215/418/1 | Grzejniki stalowe CV11-60/0,6m | szt. | 6 | 1
3.1.17 |  |  |  | KNRW 215/418/1 | Grzejniki stalowe CV11-60/0,7m | szt. | 2 | 1
3.1.18 |  |  |  | KNRW 215/418/1 | Grzejniki stalowe CV21s-60/0,6m | szt. | 1 | 1
3.1.19 |  |  |  | KNRW 215/418/1 | Grzejniki stalowe CV33-60/0,4 m | szt. | 1 | 1
3.1.20 |  |  |  | KNRW 215/427/1 | Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint | kpl. | 24 | 1
3.1.21 |  |  |  | KNRW 215/410/2 (1) | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o.,-7 obwodów- podłogowego ogrzewania | szt | 1 | 1
3.1.22 |  |  |  | S-215 5/800/1 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 20*2,5 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków | m | 500 | 1
3.1.23 |  |  |  | KNR 215/404/2 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych 203+500=703,000000 | m | 703 | 1
4 |  |  |  | Rozdział | KOTŁOWNIA
4.1 |  |  |  | Element | Element
4.1.1 |  |  |  | KNRW 215/315/1 | Kocioł co gazowy wiszący 28kW | kpl | 9 | 1
4.1.2 |  |  |  | KNRW 215/510/1 | Naczynia wzbiorcze zasobnika cwu systemu zamkniętego o pojemności całkowitej 25l-montaż w nowym miejscu | szt. | 1 | 1
4.1.3 |  |  |  | KNR INSTAL 215/301/7 | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 35 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde) | m | 6 | 1
4.1.4 |  |  |  | KNR 215/415/3 | POmpa obiegowa co o śr.nom. 25 mm | szt. | 2 | 1
4.1.5 |  |  |  | KNRW 215/412/7 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 2 | 1
4.1.6 |  |  |  | KNR 215/415/4 (1) | Zawory do regulacji c.o., Dn·32·mm | szt | 2 | 1
4.1.7 |  |  |  | KNR 215/415/4 (1) | Filtr siatkowy c.o., Dn·32·mm | szt | 3 | 1
4.1.8 |  |  |  | KNR 215/415/1 (1) | Zawory dulowe c.o., Dn·15·mm | szt | 2 | 1
4.1.9 |  |  |  | KNR 215/415/3 (1) | Zawory kulowe co., Dn·25·mm | szt | 2 | 1
4.1.10 |  |  |  | KNR 215/415/1 (1) | Zawór mieszający trójdrogowy co o śr.nom., Dn·15·mm | szt | 1 | 1
4.1.11 |  |  |  | KNR 215/408/1 (10) | Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm | szt | 1 | 1
4.1.12 |  |  |  | KNR 215/408/3 (1) | Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·25·mm | szt | 1 | 1
4.1.13 |  |  |  | KNR 215/408/3 | Zawory trójdrogowe e o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25 mm | szt. | 1 | 1
4.1.14 |  |  |  | KNRW 215/411/1 (1) | Pompa obiegu kotła o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt | 1 | 1
4.1.15 |  |  |  | KNRW 215/411/3 | Pompa obiegu kotła o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1 | 1
4.1.16 |  |  |  | KNRW 215/412/7 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 9 | 1
4.1.17 |  |  |  | KNRW 215/517/2 | Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi | kpl. | 9 | 1
5 |  |  |  | Rozdział | Instalacja gazowa
5.1 |  |  |  | Element | Element
5.1.1 |  |  |  | KNRW 215/304/7 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·65·mm | m | 11 | 1
5.1.2 |  |  |  | KNRW 215/304/6 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·50·mm | m | 8 | 1
5.1.3 |  |  |  | KNRW 215/304/5 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8 | 1
5.1.4 |  |  |  | KNRW 215/304/3 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·25·mm | m | 73 | 1
5.1.5 |  |  |  | KNR INSTAL 215/203/5 | Podejście do pieca gazowego - rura o śr.zew. 22 mm | szt. | 9 | 1
5.1.6 |  |  |  | KNR INSTAL 215/206/4 | Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 25 mm | szt. | 9 | 1
5.1.7 |  |  |  | KNR INSTAL 215/206/4 | Filtr gazowy o śr.nom. 25 mm | szt. | 9 | 1
5.1.8 |  |  |  | KNR INSTAL 215/206/4 (1) | zawór kulowy cz głowicą MAG Dn·25·mm, zawór mosiężny | szt | 1 | 1
5.1.9 |  |  |  | KNR 217/115/1 | Przewody spalinowe z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 65 % 1*3.14*0.125*5*7+1-3,14*0,125*12*2=5,317500 | m2 | 5.318 | 1
5.1.10 |  |  |  | KNR INSTAL 215/205/1 | Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie (dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami), w budynkach mieszkalnych | mieszk | 9 | 1
6 |  |  |  | Rozdział | Wentylacja pomieszczeń wywiewna
6.1 |  |  |  | Element | Element
6.1.1 |  |  |  | KNRW 217/152/2 | Wentylator łazienkowy o Sr.150 | szt. | 9 | 1
7 |  |  |  | Rozdział | Wentylacja mechaniczna z centralą
7.1 |  |  |  | Element | Element
7.1.1 |  |  |  | KNR 401/208/3 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm | szt. | 5 | 1
7.1.2 |  |  |  | KNR 401/208/4 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm | szt. | 8 | 1
7.1.3 |  |  |  | KNRW 217/143/2 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ·A·i·B, o obwodach do 1760·mm, czerpnie typ A | szt | 2 | 1
7.1.4 |  |  |  | KNRW 217/154/2 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800·mm | szt | 2 | 1
7.1.5 |  |  |  | KNRW 217/138/1 | Kratki wentylacyjne t-zawory nawiewne lub wywiewne dn125 - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. | 4 | 1
7.1.6 |  |  |  | KNRW 217/138/1 | Kratki wentylacyjne t-zawory wywiewne dn125 - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. | 4 | 1
7.1.7 |  |  |  | KNRW 217/113/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 250 mm - udział kształtek do 35 % 2*3,14*0,125*10=7,850000 | m2 | 7.85 | 1
7.1.8 |  |  |  | KNRW 217/113/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % 2*3.14*0.1*11=6,908000 | m2 | 6.908 | 1
7.1.9 |  |  |  | KNRW 217/113/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr. 150 mm - udział kształtek do 35 % 2*3.14*0.065*17=6,939400 | m2 | 6.939 | 1
7.1.10 |  |  |  | KNRW 217/106/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/II o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % 2*0.18*0.325*20=2,340000 | m2 | 2.34 | 1
7.1.11 |  |  |  | KNRW 217/106/5 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 1800·mm 2*0.3*0.5*20=6,000000 | m2 | 6 | 1
7.1.12 |  |  |  | KNR-W 216 -0513-01 | Izolacja jednowarstwowa o grubości 30-80 mm płytami poliuretanowymi grubości 30 mm zbiorników-ścian bocznych o średnicyzewnętrznej do 2200 mm 2,34+6+6,969+6,908+7,85=30,067000 | m2 | 30.067 | 1
7.1.13 |  |  |  | KNRW 217/131/3 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 250 mm | szt. | 2 | 1
7.1.14 |  |  |  | KNR 401-0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.4*0.4*0.3*12=0,576000 | m3 | 0.576 | 1
7.1.15 |  |  |  | KNRW 215/501/1 | Rekuperator 1000 m3/h z automatyką i nagrzewnicą elektryczna | szt | 1 | 1
8 |  |  |  | Rozdział | Klimatyzacja -
8.1 |  |  |  | Element | Odprowadzenie skroplin
8.1.1 |  |  |  | KNR 401-0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych 9*0.2*0.2*0.3=0,108000 | m3 | 0.108 | 1
8.1.2 |  |  |  | KNR 13-0127-01 | Rurociągi o średnicy 18mm 4+8=12,000000 | m | 12 | 1
8.2 |  |  |  | Element | Montaż urządzeń
8.2.1 |  |  |  | KNR 215-0506-02 | Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych jedn. wewn. Qch=3,5 kW, Qg=3,2 kW | szt | 1 | 1
8.2.2 |  |  |  | KNR 215-0506-02 | Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych jednostka zewnętrzna Qch=3,5 kW, Qg= 3,2kW | szt | 1 | 1
8.2.3 |  |  |  | KNR 215-0506-02 | Dostawa montaż i uruchomienie urądzeń klimatyzacyjnych jedn. wewn. Qch=5,1 kW, Qg=4,8 kW | szt | 2 | 1
8.2.4 |  |  |  | KNR 215-0506-02 | Dostawa montaż i uruchomienie urądzeń klimatyzacyjnych jedn. wewn. Qch=5,1 kW, Qg=4.8 kW | szt | 1 | 1
8.2.5 |  |  |  | KNR 508-0008-05 | Mocowanie urzadzeń - konstrukacja | szt | 6 | 1
8.3 |  |  |  | Element | Instalacja rurowa
8.3.1 |  |  |  | KNR 215-0601-01 | Rurociągi Cu - ułożenie rurociągów miedzianych na ścianach o średnicy zewnętrznej 12,7 mm, naciśnienie do 1,0 MPa | m | 15 | 1
8.3.2 |  |  |  | KNR 215-0601-01 | Rurociągi Cu - ułożenie rurociągów miedzianych na ścianach o średnicy zewnętrznej 6,35 mm, naciśnienie do 1,0 MPa 18*2=36,000000 | m | 36 | 1
8.3.3 |  |  |  | KNR 215-0601-02 | Rurociągi Cu - ułożenie rurociągów miedzianych na ścianach o średnicy zewnętrznej 9,53 mm,na ciśnienie do 1,0 MPa 18*2=36,000000 | m | 36 | 1
8.3.4 |  |  |  | KNR-W 216 -0507-01 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 30 mm rurociągów 34+36+15=85,000000 | m | 85 | 1
8.3.5 |  |  |  | KNR 215-0633-06 | Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Napełnienie | szt | 6 | 1
8.3.6 |  |  |  | KNRW 215/436/1 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji | urz. | 6 | 1
Razem wartość netto
Wartość podatku VAT 23%
Razem wartość brutto
Podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zayfanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną