Zakres robót przy budowie fontanny

- Branża budowlana

Roboty rozbiórkowe :

- demontaż okładziny i części warstwy dna niecki

- rozbiórka kostki betonowej w zakresie niezbędnych do wykonania fundamentów projektowanej konstrukcji stalowej , montażu komory technologicznej

Wykonanej płyty żelbetowej dennej niecki wraz z uszczelnieniem i fundamentów żelbetowych pod konstrukcję stalową

Uszczelnienie niecki

Wyrównanie ścian i wykonanie okładzin6y kamiennej niecki

Montaż konstrukcji stalowej

- Branża sanitarna

Montaż komory technologicznej prefabrykowanej

Wykonanie przyłącza wodociągowego

Montaż urządzeń technologicznych( m.in. pompa, filtr, zbiornik wy4równawczy, dysze itp.)

- Branża elektryczna

Zasilanie urządzeń technologicznych

Oświetlenie fontanny