## Kosztorys uproszczony
Przedmiar robót na wykonanie wymiany kotła w kotłowni na obiekcie Szkoły Podstawowej w Partyni
Numer | Kod CPV | STWiOR | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jednostka | Ilość | Krotność | Wyliczona wart. jedn. | Wartość z narz. | Wartość
Przedmiar robót na wykonanie wymiany kotła w kotłowni na obiekcie Szkoły Podstawowej w Partyni
1 |  |  |  | Element | Technologia kotłowni
1.1 |  |  |  | KNNR 4/114/4 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 18·mm |  | m | 5 | 1
1.2 |  |  |  | KNNR 4/114/5 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 22·mm |  | m | 6 | 1
1.3 |  |  |  | KNNR 4/114/6 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 28·mm |  | m | 4 | 1
1.4 |  |  |  | KNNR 4/406/2 (1) | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa |  | m | 15 | 1
2 |  |  |  | Element | Izolacja
2.1 |  |  |  | KNR 34/104/9 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 19·mm (N), średnica zewnętrzna rurociągów18mm |  | m | 5 | 1
2.2 |  |  |  | KNR 34/104/9 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 19·mm (N), średnica zewnętrzna rurociągów 22mm |  | m | 6 | 1
2.3 |  |  |  | KNR 34/104/1 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 19mm (N) średnica zewnętrzna rurociągów 25 mm |  | m | 18 | 1
2.4 |  |  |  | KNR 34/104/16 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 30·mm (S), średnica zewnętrzna rurociągów 28 mm |  | m | 4 | 1
3 |  |  |  | Element | Urządzenia i armatura
3.1 |  |  |  | KNNR 8/529/1 | Demontaż starego kotła |  | kpl | 1 | 1
3.2 |  |  |  | KNNR 4/503/4 | Montaż-Kotły stalowe wodne lub parowe, do 120·kW wraz z jego dostawą kocioł o parametrach technicznych nie gorszych niz kocioł ACVPRESTIGE 120 wraz z zestawem podłaczeniowym kolektor - kocioł dn.=80 regulatorem Control Unit oraz podłaczeniem do sprzegłą hydraulicznego |  | szt | 1 | 1
3.3 |  |  |  | KNNR 4/514/2 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·80·mm do kotłów instalacji c.o.- kolektor ACV 2 kpl systemowe |  | m | 2 | 1
3.4 |  |  |  | KNNR 4/532/8 | Kryzy dławiące w połączeniach kołnierzowych, Dn·80·mm - analogia montaż sptrzęgła hydraulicznego dn 80 ACV |  | szt | 1 | 1
3.5 |  |  |  | KNNR 4/531/3 | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei |  | szt | 1 | 1
3.6 |  |  |  | KNNR 4/531/4 | Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei |  | szt | 1 | 1
3.7 |  |  |  | KNNR 4/117/3 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·28·mm |  | szt | 1 | 1
3.8 |  |  |  | KNNR 4/117/2 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·22·mm |  | szt | 3 | 1
3.9 |  |  |  | KNNR 4/117/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·18·mm |  | szt | 4 | 1
3.10 |  |  |  | KNNR 4/529/2 | Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi |  | kotłown | 1 | 1
3.11 |  |  |  | KNRW 215/516/2 | Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, ogólna powierzchnia ogrzewalna do 15·m2 |  | szt | 1 | 1
4 |  |  |  | Element | Kanał spalinowy i doprowadzenie powietrza
4.1 |  |  |  | KNR 217/145/1 (1) | Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 200·mm, - analogia dostawa i montaż kanału wylotu spalin 1 warstwowego fi 150mm o H = 12,0 m ze stali kwasoodpornej |  | szt | 1 | 1
4.2 |  |  |  | KNR 217/145/1 (1) | Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 200·mm, - analogia j.w dostawa i montaż kanału wylotu spalin 1 warstwowego fi 150mm o H=9,0 m |  | szt | 1 | 1
4.3 |  |  |  | KNR 401/333/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły |  | szt | 2 | 1
4.4 |  |  |  | KNR 401/208/2 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm |  | szt | 2 | 1
4.5 |  |  |  | KNR 401/322/3 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, narożniki stalowe - rury osłonowe |  | szt | 2 | 1
4.6 |  |  |  | KNR 401/522/4 | Uzupełnienia pokryć dachowych z blachy, blacha ocynkowana |  | m2 | 2 | 1
4.7 |  |  |  | KNR 202/2004/1 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 |  | m2 | 3 | 1
RAZEM NETTO
VAT
RAZEM BRUTTO