## Sheet
ROZDZIAŁ III SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
„Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach byłej szkoły w Radomyślu Wielkim” -INSTALACJA ELEKTRYCZNA I AWARYJNA
Lp. | Podstawa |  | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
KOSZTORYS: wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
1 | 45111300-1 |  | DEMONTAŻE
1.1 |  |  | Inwentaryzacja istniejącej instalacji<br> | rg | 20,000
1.2 |  |  | Wykonanie przepiec istniejącej instalacji<br> | rg | 30,000
1.3 |  |  | Okablowanie istniejącej instalacji<br> | kpl | 1,000
1.4 | KNNRW 9 0501-06 |  | Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem<br> | szt | 28,000
1.5 | KNNRW 9 0304-03 |  | Przewody kabelkowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, łączny przekrój żył do 7,5 mm2<br> | m | 280,000
1.6 | KNNRW 9 0402-05 |  | Demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego<br> | szt | 18,000
1.7 | KNNRW 9 0304-04 |  | Przewody kabelkowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, łączny przekrój żył do 30 mm2<br> | m | 180,000
1.8 | KNNRW 9 0201-06 |  | Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5 m2<br> | szt | 1,000
1.9 |  |  | Przesznurowanie istniejącej rozdzielnicy<br> | kpl | 1,000
1.10 | KNKRB 3 0304-0102 |  | Wykucie wnęk w ścianach z cegły z otynkowaniem wnęk ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.<br> | m3 | 0,100
1.11 | KNNR 5 0405-03 |  | Zabudowa rozdzielnicy p/t TŻ<br> | szt | 1,000
1.12 | KNNR 3 0305-01 |  | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej<br> | m3 | 0,160
1.13 | KNNR 5 1209-0702 |  | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 40 mm<br> | otwór | 5,000
1.14 | KNNR 5 0208-03 |  | Przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych, na konsolkach na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie, przewód YDY 5x6 mm2<br> | m | 64,000
Razem dział: DEMONTAŻE
2 | 45316000-5 |  | Instalacja oświetlenia
2.1 | KNNR 5 0301-03 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie<br> | szt | 32,000
2.2 | KNNR 5 0502-02 |  | Montaż opraw LED 36W n/t 60x60<br> | kpl | 4,000
2.3 | KNNR 5 0502-02 |  | Montaż opraw downlight LED 24W n/t<br> | kpl | 10,000
2.4 | KNNR 5 0502-02 |  | Montaż opraw LED 36W n/t liniowa<br> | kpl | 9,000
2.5 | KNNR 5 0502-02 |  | Montaż opraw LED 14W n/t liniowa<br> | kpl | 1,000
2.6 | KNNR 5 0502-02 |  | Montaż opraw awaryjnych typ A n/t<br> | kpl | 3,000
2.7 | KNNR 5 0502-02 |  | Montaż opraw awaryjnych typ B n/t<br> | kpl | 3,000
2.8 | KNNR 5 0504-02 |  | Montaż opraw awaryjnych zewnętrzna<br> | kpl | 1,000
2.9 | KNNR 5 0504-02 |  | Montaż opraw awaryjnych wyjście<br> | kpl | 1,000
2.10 | KNNR 5 0306-0201 |  | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501<br> | szt | 5,000
2.11 | KNNR 5 0307-0101 |  | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430<br> | szt | 1,000
2.12 | KNNR 5 0306-03 |  | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy<br> | szt | 3,000
2.13 | KNNR 5 0306-0401 |  | Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503<br> | szt | 2,000
2.14 | KNNR 5 0306-0402 |  | Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D<br> | szt | 1,000
2.15 | KNNR 3 0305-02 |  | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie cementowej<br> | m3 | 0,128
2.16 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przewód YDY 3x1,5 mm2<br> | m | 320,000
2.17 | KNNR 5 0302-0501 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym<br> | szt | 9,000
2.18 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze<br> | szt | 32,000
Razem dział: Instalacja oświetlenia
3 | 45317000-2 |  | Instalacja siłowa
3.1 | KNNR 5 0308-02 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe pojedyncze<br> | szt | 5,000
3.2 | KNNR 5 0308-03 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne<br> | szt | 2,000
3.3 | KNNR 5 0308-04 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, we wnęce, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2<br> | szt | 6,000
3.4 | KNNR 5 0308-05 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne<br> | szt | 2,000
3.5 | KNNR 5 0304-02 |  | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 4 wyloty<br> | szt | 3,000
3.6 | KNNR 3 0305-02 |  | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie cementowej<br> | m3 | 0,084
3.7 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przewód YDY 3x2,5 mm2 do urządzeń<br> | m | 64,000
3.8 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przewód YDY 3x2,5 mm2<br> | m | 135,000
3.9 | KNNR 5 0302-0501 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym<br> | szt | 5,000
3.10 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze<br> | szt | 15,000
3.11 | KNNR 5 1209-1201 |  | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 50 cm, Fi 25 mm<br> | otwór | 6,000
3.12 | KNNR 5 1209-1001 |  | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 25 cm, Fi 25 mm<br> | otwór | 12,000
Razem dział: Instalacja siłowa
4 | 45317000-2 |  | Pomiary
4.1 | KNNR 5 1301-01 |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy<br> | pomiar | 8,000
4.2 | KNNR 5 1301-02 |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy<br> | pomiar | 1,000
4.3 | KNNR 5 1304-05 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy<br> | szt | 1,000
4.4 | KNNR 5 1304-06 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny<br> | szt | 26,000
4.5 | KNNR 5 1305-01 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza<br> | próba | 1,000
4.6 | KNNR 5 1305-02 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna<br> | próba | 2,000
4.7 |  |  | Dokumentacja powykonawcza<br> | kpl | 1,000
Razem dział: Pomiary
5 |  |  | INSTACJA ELEKTRYCZNA AWARYJNA
5.1 | 45316100-6 |  | Żłobek
5.1.1 | kalk. własna |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy<br> | kpl | 1,000
5.1.2 | KNNR 5 0502-01 |  | Montaż opraw ewakuacyjnych typ A n/t<br> | kpl. | 4,000
5.1.3 | KNNR 5 0502-01 |  | Montaż opraw ewakuacyjnych typ B n/t<br> | kpl. | 3,000
5.1.4 | KNNR 5 0502-01 |  | Montaż opraw ewakuacyjnych typ C n/t<br> | kpl. | 2,000
5.1.5 | KNNR 5 0504-02 |  | Montaż opraw awaryjnych - zewnetrzna<br> | kpl. | 1,000
5.1.6 | KNR 5-08 0820-01 |  | Kompletowanie opraw oświetleniowych do 120 W<br> | szt. | 10,000
5.1.7 | KNR 5-08 0817-07 |  | Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych<br> | szt. | 10,000
5.1.8 | KNNR 5 1209-0501 |  | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły<br> | otw. | 11,000
5.1.9 | KNNR 5 0110-04 |  | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły<i> Listwy kablowe typu LN, o wym. 25x16mm</i><br> | m | 80,000
5.1.10 | KNNR 5 0202-01 |  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach<i> przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm2</i><br> | m | 85,000
5.1.11 | KNNR 5 0407-01 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach-wyposażenie rozdzielnicy o wyłącznik nadprądowy S301 B6<br> | szt. | 1,000
5.1.12 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm<br> | szt. | 6,000
5.1.13 | KNNR 5 1301-01 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia<br> | pomiar | 1,000
5.1.14 | KNNR 5 1304-05 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania<br> | szt. | 1,000
5.1.15 | KNNR 5 1305-01 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania<br> | prób. | 1,000
Razem dział: Żłobek
5.2 | 45316100-6 |  | Piętro
5.2.1 | kalk. własna |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy<br> | kpl | 1,000
5.2.2 | KNNR 5 0502-01 |  | Montaż opraw ewakuacyjnych typ A n/t<br> | kpl. | 4,000
5.2.3 | KNNR 5 0502-01 |  | Montaż opraw ewakuacyjnych typ B n/t<br> | kpl. | 7,000
5.2.4 | KNNR 5 0502-01 |  | Montaż opraw ewakuacyjnych typ C n/t<br> | kpl. | 4,000
5.2.5 | KNR 5-08 0820-01 |  | Kompletowanie opraw oświetleniowych do 120 W<br> | szt. | 15,000
5.2.6 | KNR 5-08 0817-07 |  | Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych<br> | szt. | 15,000
5.2.7 | KNNR 5 1209-0501 |  | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły<br> | otw. | 17,000
5.2.8 | KNNR 5 0110-04 |  | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły<i> Listwy kablowe typu LN, o wym. 25x16mm</i><br> | m | 220,000
5.2.9 | KNNR 5 0202-01 |  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach<i> przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm2</i><br> | m | 225,000
5.2.10 | KNNR 5 0407-01 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach-wyposażenie rozdzielnicy o wyłącznik nadprądowy S301 B6<br> | szt. | 1,000
5.2.11 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm<br> | szt. | 10,000
5.2.12 | KNNR 5 1301-01 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia<br> | pomiar | 1,000
5.2.13 | KNNR 5 1304-05 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania<br> | szt. | 1,000
5.2.14 | KNNR 5 1305-01 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania<br> | prób. | 1,000
Razem dział: Piętro
Razem dział: INSTACJA ELEKTRYCZNA AWARYJNA
Wartość netto
VAT 23%
Wartość brutto