# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# przy prowadzeniu robót budowlanych polegających

# na budowie gazociągu  średniego ciśnienia

## Obiekt:

Gazociąg  średniego  ciśnienia

obręb 0072   Radomyśl  Wielki dz. Nr ewid. 922, 923/1, 925

jedn. ewid.181108_4   miasto  Radomyśl  Wielki

Inwestor:		Gmina Radomyśl  Wielki

ul. Rynek 32

39-310  Radomyśl  Wielki

Projektant:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporządzono na podstawie:

• umowy z Inwestorem,

• wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

• projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120 poz.1126,

• warunków technicznych określonych przez właścicieli sieci uzbrojenia terenu,

• wizji w terenie.

- OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH GAZOCIĄGU.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych gazociągu przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki postępowania mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do powyższych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację dróg dojazdowych do budynku i placu budowy,

- lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

  - możliwością powstania pożaru.

- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przy realizacji robót budowlano-montażowych.

- MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. Materiały odpadowe nie mogą być użyte do wykonania robót budowlano-montażowych.

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót budowlano-montażowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

- ZAKRES ROBÓT:

Zakres robót obejmuje:

a) wykonanie   sieci gazowej  średniego ciśnienia z rur polietylenowych klasy PE100 SDR11 dn63  L=60m

Projektowany gazociąg  posadowiony zostanie w ziemi na głębokości  1,2 m.

Przebieg przyłącza gazowego oraz miejsce włączenia do gazociągu zasilającego pokazany został na podkładzie geodezyjnym.

- ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:

- Istniejąca/projektowana sieć kanalizacyjno-sanitarna,

- Istniejąca/projektowana sieć kanalizacyjno-deszczowa,

- Istniejąca/projektowana sieć energetyczna,

- STREFY I RODZAJE ZAGROŻEŃ:

- zagrożenie pożarem w miejscu prowadzenia robót montażowych.

- ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ I SPRZĘT OCHRONNY:

- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gaśnica śniegowa,

- koc gaśniczy.

- ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montażowych taśmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie składowania materiałów,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montażowe w pobliżu elementów uzbrojenia podziemnego wykonane zostaną ręcznie.

...........................................................

(podpis projektanta)