Znak: BI.I.271.9.2021

Radomyśl Wielki, 29.09.2021 r.

**Gmina Radomyśl Wielki**

**Rynek 32**

**39-310 Radomyśl Wielki**

**Wykonawcy**

**uczestniczący w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: **„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”**

**Zmiana zapisów treści**

**specyfikacji warunków zamówienia**

Zgodnie z art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

1) Zamawiający **wykreśla** z przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego następujące pozycje:

- poz. Nr 1.1.2,

- poz. Nr 1.1.7,

- poz. Nr 1.1.9.

2) Zamawiający w poz. nr 1.1.8  *„Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV*” zmienia ilość (obmiar) w następujący sposób:

Jest: 3279,4200 m2

**Poprawia się na: 2048,0 m2**

Zamawiający dołącza poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

**Informujemy również, że w poz. Nr 1.2.22 nie należy wyceniać zasypki EPDM. Zasypkę dostarcza inwestor.**

**Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.**