Znak: BI.I.271.3.2022

Radomyśl Wielki, 21.04.2022 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja budynków                              w Radomyślu Wielkim: budowa budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych- Rynek 6 i Rynek 18”

Zmiana zapisów treści

specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 286 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Zamawiający w związku z pytaniami jakie wpłynęły o wyjaśnienie treści Specyfikacji  warunków zamówienia (SWZ), modyfikuje jej treść poprzez zmianę ilości w kosztorysie ofertowym- roboty budowlane na Budowę budynku- Rynek 18  i przedmiarze robót – roboty budowlane na Budowę budynku- Rynek 18                   w Dziale Zagospodarowanie terenu w następujących pozycjach:

•	Poz. Nr 2.1.3.1 było 22,8 m2, należy przyjąć  142,80m2

•	Poz. Nr 2.2.2 było 41,55m2, należy przyjąć 161,55 m2

•	poz. Nr 2.2.3 było 41,55m2, należy przyjąć 161,55 m2

•	poz. Nr 2.2.4 było 38,55m2, należy przyjąć 158,55 m2

•	poz. Nr 2.2.5 było 38,55m2, należy przyjąć 158,55 m2

•	poz. Nr 2.2.6 było 20,31m2, należy przyjąć 44,31 m2

•	poz. Nr 2.2.7 było 18,24m2, należy przyjąć 114,24 m2

Zamawiający udostępnia poprawiony wzór kosztorysu ofertowego – Rynek 18- budowlany

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Józef Rybiński