Znak: BI.I.271.2.2021

Radomyśl Wielki, 12.04.2021 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych polegająca  na budowie chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Partynia i  Pień”

Część nr 1- „Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym w miejscowości Partynia”.

Zmiana zapisów treści

specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Zamawiający w związku z pytaniami jakie wpłynęły o wyjaśnienie treści Specyfikacji  warunków zamówienia (SWZ), modyfikuje jej treść poprzez dodanie dwóch pozycji przedmiarowych w Kosztorysie ofertowym stanowiącym Rozdział III.1 SWZ oraz Przedmiarze robót stanowiącym Rozdział IV.1 SWZ w części 3. Elementy odwodnienia dwie pozycje:

- Pozycja 3.12. – Wykonanie kompletnych studzienek ściekowych ulicznych betonowych Φ 50 cm z osadnikiem bez syfonu wg KPED 02.13. lecz głęb. 215,5 cm z wpustem krawężnikowym. wg zał. Obliczenia = 10 szt  – ilość: 10 szt.

- Pozycja 3.13. -  Wykonanie przykanalików z rur PVC Φ 20 cm  wg. zał. Obliczenia = 14 m + 7,00 = 21m      - ilość 21m.

Zamawiający udostępnia poprawiony wzór kosztorysu ofertowego III.1 SWZ oraz przedmiaru robót IV.1 SWZ.

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego